ALLMÄNT

Byggnadsnr:

Betjänar:

Apparatskåp:

DDC:

Placering AS:

Beteckningar:	Ex: 2530-01HA-LB01

DVS. Samtliga beteckningar föregås av

[Omr.nr]-[fastighet+husbeteckning]-[Systemnamn]

där ej annat anges.

[Detta avsnitt används för att ge allmän information om objektet. Lista enligt ovan ska alltid finnas med i alla driftkort. Eventuell ytterligare information som är av betydelse för utformningen av systemet kan anges i löptext efter denna lista.]

EL

[Detta avsnitt används för att beskriva strömförsörjning till aktuellt system. Syftet är att använda stycket då det finns särskilda lösningar för strömförsörjning av vissa komponenter, t ex om vissa komponenter i systemet direktmatas av EE. Om samtliga komponenter strömförsörjs från apparatskåp enligt avsnitt ALLMÄNT kan avsnitt EL tas bort helt.]

ANSLUTNINGAR

[Detta avsnitt används för att beskriva eventuella hårdvarumässiga gränssnitt mellan aktuellt system och externa system, t ex vid anslutning av larm från en fettavskiljare. Om inga sådana gränssnitt förekommer i systemet kan avsnittet tas bort helt.]

KOMMUNIKATION

[Detta avsnitt används för att beskriva mjukvarumässiga kommunikationsgränssnitt i aktuellt system, t ex kommunikation via Modbus RTU med en frekvensomformare. I parameterlista nedan anges aktuella kommunikationsparametrar samt om parametrar ska vara läs- och/eller skrivbara.]

Parameterlista

Kommunikationsparametrar sett från DDC till respektive utrustning.

BV = Börvärde, ÄV = Ärvärde

| Objekt | Parameter | Läs | Skriv |
| --- | --- | --- | --- |

MANÖVER

[Detta avsnitt används för att beskriva hårdvarumässiga manöverfunktioner, så som serviceomkopplare, förreglingar etc.]

STYRNING, INDIKERING

[Här beskrivs samtliga styrfunktioner.]

SKYDDSFUNKTIONER

[Här beskrivs samtliga skyddsfunktioner.]

REGLERING

[Här beskrivs samtliga reglerfunktioner].

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

[Här listas inställningsvärden. Inställningsvärden kan även anges inom [hakparentes] direkt i textavsnitt och ska då vara ändringsbara via ÖS och HMI på samma sätt som inställningsvärden angivna i tabell nedan. Värden angivna utan hakparentes i textavsnitt ska inte kunna ändras från ÖS eller HMI.]

Börvärden

| Objekt | Benämning | Inställning |
| --- | --- | --- |

Tidkanaler

| Tidkanal | Dag | Start | Stopp |
| --- | --- | --- | --- |

LARM

[Här listas samtliga larm inom systemet.]

Där ej annat anges sker återställning av larm automatiskt i DDC.

| Objekt | Larmtext | Larmprio | Larmgräns | Larmfördröjning | Återställning | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KOMPONENTFÖRTECKNING

[Här listas samtliga objekt inom systemet. Vid relationshantering tas följande kolumner bort: L, M, K, I, F och AMA-kod.]

Krav och specifikationer för komponenter finns angivna i beskrivning under kod enligt kolumn ”AMA-kod”.

Apparatskåp [APPARATSKÅPSBETECKNING]

| Objekt | Benämning | AI | AU | DU | DI | Fabrikat/Typ | Data (El & VVS) | Placering | L | M | K | I | F | AMA- kod | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L = Leverans, M = Montage, K = Kablage, I = Inkoppling, F = Funktionsansvar